別記様式第１号の２（第３条、第５１条の８関係）

別添のとおり、　　　　　管理に係る消防計画を作成（変更）したので届け出ます。

消防計画作成（変更）届出書

|  |
| --- |
| 年　　月　　日遠賀郡消防長　殿□防火　　　　 □防災　　　　 住　所　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　□防火□防災 |
|
|
|
|
|
|
|
| 管理権原者の氏名（法人の場合は、名称及び代表者氏名） |  |
| 防火対象物又は　　　　　　　の所在地建築物その他の工作物 |  |
| 防火対象物又は　　　　　　　の名称建築物その他の工作物（変更の場合は、変更後の名称） |  |
| 複数権原の場合に管理権原に属する部分の名称（変更の場合は、変更後の名称） |  |
| 防火対象物又は　　　　　　　の用途※１建築物その他の工作物（変更の場合は、変更後の用途） |  | 令別表第１※１ | （ 　 ）項 |
| その他必要な事項（変更の場合は、主要な変更事項） |  |
| 受付欄※２ | 経過欄※２ |
|  |  |
| 備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。　　　２　□印のある欄については、該当の□印にレを付けること。　　 ３　※１欄は、複数権原の場合にあっては管理権原に属する部分の情報を記入すること。　　　４　※２欄は、記入しないこと。 |

既存建物工事中用

年　　月　　日

（　　　　　　　　　　　　　　　　）**消防計画**

**第１条　工事計画及び施工**

（１）　工事概要

ア　用途変更に該当　　　　　（　有　・　無　）

イ　用途変更に伴う確認申請　（　有　・　無　）

（２）　工事工程表（別紙１）のとおり　※工事期間が明確となるもの

（３）　工事範囲　（別紙２）のとおり　※平面図に図示したもの

（４）　機能に支障を生じる消防用設備等　　　　　（　有　・　無　）　（別紙３）のとおり

（５）　機能に支障を生じる避難施設等　　　　　　（　有　・　無　）　（別紙４）のとおり

（６）　火気を使用する設備・器具（以下「火気

使用設備・器具」という。）等の使用　　　（　有　・　無　）　（別紙５）のとおり

（７）　危険物等を取り扱う作業　　　　　　　　　（　有　・　無　）　（別紙６）のとおり

（８）　連絡先

（９）　緊急連絡先

（10）　その他

**第２条　工事中の防火管理体制**

（１）出火防止対策

ア　日常の火災予防

　　（ア）　防火担当責任者及び火元責任者は、「日常の火災予防組織」（別紙７）により任務を指定し、それに従い日常の火災予防を行う。

（イ）　火元責任者は、「日常の自主検査チェック表」（別紙８）を用いて、担当区域内の日常の火災予防について自主検査を実施する。

（ウ）　火元責任者は自主検査の結果、異状が認められた場合は、防火管理者及び防火担当責任者に報告するとともに、不備を改修し、再発防止に努めるものとする。

イ　放火防止対策

　　（ア）　建物の外周部や屋外階段には、可燃性の工事用資材又は梱包材等は置かないようにする。やむを得ず置く場合は、整理整頓し、難燃性シート等で覆い保管する。

　　（イ）　工事関係者以外の工事部分等への立ち入りを禁止する。

ウ　喫煙管理

　　（ア）　喫煙は指定する場所（以下「喫煙場所」という）以外では行ってはならない。なお、喫煙場所には、その旨を掲示する。

（イ）　喫煙場所には、水等を入れた吸殻入れを準備する。

エ　延焼拡大防止

防火戸・防火シャッター等の周辺には、閉鎖の障害となる物品や延焼拡大の媒体となる可燃物等を放置しない。

（２）　相互連絡体制等

ア　防火管理者は、必要に応じて火災予防上必要な事項について、防火担当責任者と火元責任者に対して指導し、監督を行う。

イ　防火管理者は、工事関係者と相互に連絡体制を構築する。また、建築中の建物の管理権原が分かれている場合も同様とする。

**第３条　地震対策**

（１）　地震に備えての事前計画

ア　地震対策の責任者は、防火管理者とする。

イ　建築中の建物の倒壊、施設物の転倒、落下防止及び火気設備・器具からの出火防止を重点とし、次の予防装置を実施する。

（ア）　工事用資器材等の転倒防止措置

（イ）　工事用足場、資材の落下、飛散防止措置

（ウ）　その他

（２）　地震発生時の活動計画

　　ア　工事関係者は、揺れがおさまったら、直近の火気設備・器具等の元栓の閉止及び電気の遮断を行い、火元責任者はその状況を確認する。

　　イ　各設備器具等は、安全を確認した後に使用する。

　　ウ　工事責任者は、地震終了後、工事部分等を確認し、被害状況を防火管理者に報告する。

**第４条　自衛消防隊**

（１）　工事関係者による自衛消防隊を編成し、「自衛消防隊の編成表」（別紙９）を作成する。

（２）　編成表は、現場事務所や工事作業員の休憩室等の見えやすいところに掲示する。

（３）　各班及び班員は、工事現場の規模や作業員の数に応じて具体的に任務分担し、自衛消防隊の活動内容を周知する。

**第５条　防火管理業務についての消防機関との連絡**

（１）　届出事項

|  |  |
| --- | --- |
| 種　　　別 | 届　出　の　時　期 |
| 工事中の消防計画作成（変更）届出 | 工事中の消防計画を作成または変更したとき |
| 自衛消防訓練実施の通報 | 訓練を実施する概ね１週間前まで |

（２）　連絡事項

|  |  |
| --- | --- |
| 種　　　別 | 連　絡　の　時　期 |
| 消防用設備等の代替措置等について | 工事施工上やむを得ず機能を停止する場合、事前に消防機関と連絡を密にし、火災予防上安全な措置を図る。 |
| その他の変更事項について | 変更を知り得た時点で連絡する。 |

**第６条　避難経路の維持管理及び案内**

（１）　避難経路の周知

　　防火管理者は、各防火担当責任者を通じ、工事部分の避難経路について周知するとともに、避難経路図（別紙10）を作成し、工事現場の目に付きやすい箇所に掲示する。

（２）　避難経路の管理

　　２方向の避難を原則確保し、避難経路に資材等の物品を置かないよう徹底管理する。

**第７条****工事期間中の工事関係者への防火・防災教育及び自衛消防訓練**

防火・防災教育の対象者、実施時期、実施内容は表のとおりとする。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 対象者 | 実施時期 | 実施内容 |
| 全員 |  | １　工事中の消防計画２　遵守事項の徹底（１）火気管理・喫煙管理（２）防火・避難施設等の維持管理（３）危険物等の管理３　災害発生時の対応要領 |
| 防火担当責任者火元責任者 |  | １　工事中の消防計画２　日常の火災予防の徹底３　自主チェック表による自主検査の徹底４　各自の任務分担と責任範囲５　災害発生時における連絡体制の徹底 |

**第８条　自衛消防訓練訓練**

　防火管理者は、（　　　　　　　　　　　　　　　）に工事部分についての消火、通報及び避難の訓練を行うものとする。

※特定防火対象物は消火及び避難誘導を含む訓練を１年に２回以上、非特定防火対象物は１年に１回以上実施すること。

別紙１

**工事工程表**

別紙２

**工事範囲**

別紙３

**機能に支障を生じる消防用設備等**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 種類・区域 | 支障を生じる期間 | 代替措置の概要 |
|  |  |  |

別紙４

**機能に支障を生じる避難施設等**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 種類・区域 | 支障を生じる期間 | 代替等の措置概要 |
|  |  |  |

別紙５

**火気使用設備・器具等の使用**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 種類・数量 | 使用場所 | 期間 | 使用者・安全員 | 設置方法等 |
|  |  |  |  |  |

別紙６

**危険物等を取り扱う作業**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 種類・数量 | 使用場所 | 期間 | 使用者・安全員 | 保管方法 |
|  |  |  |  |  |

別紙７

**日常の火災予防組織**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火管理者 | 防火担当責任者 | 業務 | 火元責任者 | 業務 |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |
|  |

別紙８

**日常の自主検査チェック表**

（担当区域　　　　　　　　　　　）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 | 曜日 | 検　査　項　目 | 備考不備事項の記入改修状況記入その他 |
| 終業時の火気確認 | 終業時の吸殻確認 | 消火器の維持管理 | 避難経路の確保 | 危険物の保管状況 | 可燃物の管理状況 |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

凡例　◯‥‥良　　×‥‥不備　　△‥‥即時改修

別紙９

**自衛消防隊の編成表**

別紙10

**避難経路図**